## Slide 1
工程实践结题汇报
AIChemMCP 智能调度原型系统
面向自动化化学实验流程的仿真调度与模拟设备接口原型
AIChemMCP
Action Server
Scheduling Runtime
Agent -> Runtime -> Scheduler
任务提交 · 资源调度 · 状态反馈 · 结果归档
当前定位：仿真调度原型，未接入真实实验室硬件
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 2
汇报框架
按照“需求—设计—实现—测试—总结”的工程过程展开
01
项目背景与目标
为什么做调度集成 本项目完成什么
02
系统设计
架构、调用链 模型与状态流转
03
实现与演示
接口、示例数据 Demo 闭环与输出
04
测试与总结
测试验证、工程化 不足与后续扩展
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 3
项目背景
自动化实验任务需要从“计划”走向“可调度执行”
AI for Chemistry 场景
实验目标
任务队列
设备资源
状态反馈
任务不是单点动作
反应、测量、表征需要排队和状态跟踪
资源存在竞争
工作站与机器人需要时间线预留
需要工程闭环
接口、运行时、输出归档和测试验证
先做仿真原型
为后续硬件协议接入预留结构
此处可补充项目背景或课程要求截图
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 4
项目目标与建设内容
构建可运行、可验证、可扩展的仿真调度原型
任务抽象
反应 / 测量 / 表征 封装为可调度任务
资源抽象
Workstation / Robot / Tool 描述模拟实验室资源
调度运行时
维护任务、时间、状态 和执行历史
接口闭环
Action Server 暴露工具 demo 输出归档
目标边界：当前展示的是 simulation / mock hardware 调度闭环
不声明真实机械臂、真实仪器或真实实验执行已经接入
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 5
需求分析
功能、质量、展示三类需求共同约束工程实现
功能需求
任务提交
状态查询
时间推进
运行到完成
非功能需求
结构清晰
可复现
错误可返回
结果可追踪
展示需求
一键 demo
结构化输出
测试结果
截图占位
实现原则：先完成可运行的软件原型，再为后续真实硬件接入保留边界。
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 6
系统总体架构
接口层与调度层解耦，形成可运行的仿真调度闭环
主调用链
用户 / Agent
发起调用
agent.py
Action Server
工具路由
servers/action_server.py
Tools 封装
参数转换
tools/action_server_tools.py
Runtime
维护状态
scheduling/runtime.py
Scheduler
资源预留
scheduling/scheduler.py
Models
任务资源
scheduling/models.py
demo_result
结果归档
outputs/demo_result.json
输入数据
examples/*.json 示例任务、资源、工作流
调度能力
任务提交 / 状态查询 时间推进、执行记录
验证闭环
tests + demo smoke 输出结果可复现
接口层
工具路由
运行时层
状态维护
调度层
资源预留
数据模型层
任务资源
验证层
测试归档
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 7
核心调用链
从工具请求到调度状态反馈的闭环
用户 / Agent
发起工具调用
Action Server
解析 JSON-RPC
Tools
转为 Runtime 方法
Runtime
提交任务 / 推进时间
Scheduler
生成 START_PROCESSING
Status
返回状态快照
真实文件：servers/action_server.py / tools/action_server_tools.py / scheduling/runtime.py
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 8
调度模型设计
用统一数据模型承接实验任务和模拟资源
Task
workflow_tools processing_times status / current_step
Resource
timeline current_task_id
Workstation
tools reaction / measure / char
Robot
transfer timeline RB_1 / RB_2
Tool
reaction_tool hplc_tool
scheduling/models.py
TaskStatus: WAITING / RUNNING / COMPLETED / ERROR ResourceStatus: IDLE / BUSY / RESERVED / TRANSPORTING
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 9
任务状态流转
运行时维护任务状态与资源状态的可观测变化
WAITING
RUNNING
COMPLETED
ERROR
调度命令
步骤完成
任务状态
WAITING -> RUNNING -> COMPLETED ERROR 为预留状态
资源状态
IDLE / BUSY / RESERVED MOVING_TO_PICKUP / TRANSPORTING
状态快照
get_runtime_status() 输出任务、资源、历史
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 10
工具接口设计
Action Server 对外暴露 6 个真实可调用工具
任务提交类
调度控制类
3 tools
3 tools
robotic_reaction
提交反应任务
robotic_measurement
提交测量任务
robotic_characterization
提交表征任务
scheduler_status
查询状态
scheduler_advance
推进时间
scheduler_run_until_complete
运行到完成
实现依据：servers/action_server.py 的 AVAILABLE_TOOLS_ACTION 与 capability 声明
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 11
示例数据与资源设计
使用模拟工作站、机器人和三步 workflow 支撑演示
模拟工作站
WS_REACTOR_A WS_MEASURE_A WS_CHAR_A
模拟机器人
RB_1：转运样品 RB_2：备用资源
sample_workflow.json
"workflow_tools": [ "reaction_tool", "yield_measurement_tool", "hplc_tool" ] "seamless_steps": [[0, 1]]
三步 workflow
reaction -> yield -> hplc processing_times: 18 / 12 / 16
此处可补充 examples JSON 截图
这些资源均为 simulation/mock 配置，用于验证调度逻辑，不代表真实硬件接入。
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 12
Demo 演示流程
从示例数据到结构化输出，验证原型可运行
1
加载示例数据
2
提交实验任务
3
分配资源
4
推进模拟时间
5
查询状态
6
输出结果
任务状态变化
4 个任务全部完成 TASK-0004 为三步 workflow
模拟时间推进
final time = 152 中途 time 39 产生完成事件
输出结果归档
demo_result.json all_completed: true
真实依据：AIChemMCP-main/outputs/demo_result.json；当前为 simulation / mock hardware。
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 13
Demo 运行结果
结果看板展示任务完成、资源占用与输出归档
4
submitted tasks
152
simulation time
true
all_completed
113
steps_run
demo_result.json 摘要
"demo_mode": "simulation" "final": { "time": 152, "all_completed": true } "TASK-0004": "COMPLETED"
工作站结果
WS_REACTOR_A WS_MEASURE_A WS_CHAR_A 最终均 IDLE
机器人结果
RB_1 处理 TASK-0004 RB_2 未占用
此处可补充 demo 运行终端截图
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 14
关键功能实现
核心实现围绕运行时封装、调度预留和结构化输出
scheduling/runtime.py
submit_task(...) validate workflow_tools create Task scheduler.add_task(task) commands = tick(steps=1) run_until_all_complete(max_steps) advance until all COMPLETED
任务提交
把实验请求转为 Task
资源映射
tool -> workstation
时间推进
tick / advance_time
结果归档
demo_result.json
此处可补充 runtime / scheduler 代码截图
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 15
异常处理与工程健壮性
输入校验和结构化错误返回让原型更可演示、可测试
输入请求
sample_id / steps / workflow_tools
运行时校验
_require_text / _positive_int
错误包装
_safe_call / _error_response
结构化返回
INVALID_INPUT + runtime_status
tools/action_server_tools.py
return { "ok": False, "error": { "code": "INVALID_INPUT" }, "runtime_status": ... }
边界说明
已实现基础输入校验与错误返回；真实设备 ACK、超时重试和安全联锁仍属于后续扩展。
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 16
测试方案
用标准库 unittest 覆盖模型、调度器、运行时、工具和 demo
1
模型
Task 创建 workflow 必填
TaskModelTests
2
调度
资源预留 命令生成
SchedulerTests
3
运行时
提交 / 状态 完成 / 推进
RuntimeTests
4
错误
INVALID_INPUT 结构化返回
ActionServerTools
5
Demo
生成结果 输出归档
DemoSmokeTests
入口：AIChemMCP-main/run_tests.py；测试文件：tests/test_scheduling_runtime.py
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 17
测试结果
当前运行 8 个测试用例全部通过
8 tests
Ran 8 tests ... OK
python run_tests.py
test_demo_generates_result_file ... ok test_action_tools_return_structured_error ... ok test_runtime_submit_status_and_completion ... ok test_scheduler_basic_reservation ... ok Ran 8 tests in 0.023s OK
此处可补充测试通过终端截图
测试结果来自本轮本地运行，不涉及外部服务。
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 18
工程化实践
从概念验证整理为可运行、可测试、可复现的项目结构
模块化组织
scheduling servers / tools
接口封装
Action Server Tools 返回包装
测试验证
run_tests.py 8 个 unittest
文档与归档
README / docs outputs JSON
此处可补充项目目录截图
可复现链路
python demo.py -> outputs/demo_result.json python run_tests.py -> OK
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 19
项目难点与解决方案
难点集中在抽象、解耦、仿真闭环和可测试性
实验任务抽象
统一 Task / workflow_tools
Agent 与调度解耦
Action Server + Tools 网关
无硬件条件下演示
模拟资源 + 时间线
多资源冲突
Scheduler 预留窗口
工程验证
demo + unittest
解决方案均落在当前真实代码、demo 和测试中；真实硬件接入仍放在后续扩展。
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 20
不足与后续扩展
当前是仿真原型，后续重点是硬件协议、反馈闭环和可视化
当前原型
simulation / mock 已完成软件闭环
硬件协议
接入真实设备或 硬件模拟平台
异常恢复
ACK / 超时 / 重试 安全联锁
复杂调度
依赖约束 反馈重规划
可视化平台
任务队列 资源时间线
不能写成已完成：真实机械臂控制、真实化学实验、生产级调度、复杂反馈闭环。
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware

## Slide 21
总结
完成从 AIChemMCP 工具调用 到调度仿真执行的工程闭环
可运行
demo.py 输出可归档结果
可观测
任务、资源、历史状态可查询
可验证
8 个 unittest 本地通过
可扩展
为真实设备协议预留结构
当前定位始终是仿真调度原型，不夸大为真实硬件系统。
AIChemMCP scheduling prototype | simulation / mock hardware